仲恺农业工程学院2022年普通专升本招生考试

给排水科学与工程专业综合课（市政工程基础）考试复习大纲

《流体力学》课程考试大纲

绪论

掌握流体力学的研究对象、各研究方法的优缺点。

第一章    流体的物理性质和流体运动物理量的描述

掌握流体的物理性质；掌握描述流体运动的拉格朗日描述和欧拉描述，掌握已知拉格朗日描述求欧拉描述和已知欧拉描述求拉格朗日描述的计算方法；掌握迹线、流线、时间线和脉线的计算，掌握给定速度场求迹线和流线的计算方法。

第二章    流体的平衡

掌握流体平衡时的压强、基本方程；掌握均质流体作用在物体表面的压强合力计算方法；掌握均质流体的静平衡；了解非惯性系中均质流体的相对平衡；了解阿基米德定律和浮体的平衡。

第三章    流体运动的基本方程组

掌握流体运动时所应遵循的基本定律及其数学表达式。掌握系统与控制体；了解雷诺输运定理；了解基本方程组的一般描述；了解微分形式的连续性方程；了解微分形式的运动方程。

第四章    流体的积分形式及其应用

重点掌握伯努利积分及其应用，掌握伯努利方程积分各项的代表意义和使用注意事项；了解拉格朗日积分及其应用；了解续性方程及其应用。

第九章    粘性不可压流体的湍流运动

掌握层流和湍流两种形态在物理现象上的差别，掌握层流运动的稳定性和它向湍流运动的过渡。

《水质工程》课程考试大纲

考试章节编号同推荐参考书章节编号

第1章 水的循环和水质工程学科的任务

第2章 水处理方法概论

第3章 水源水质和水质标准

第4章 混凝

4.1 混凝机理

4.2 混凝剂和助凝剂

4.3 影响混凝效果的主要因素

4.4混合絮凝设备

第5章 沉淀

5.1 沉淀原理

5.2 沉淀池

第6章 过滤

6.1 过滤的基本原理

6.2 滤料和衬托层

6.3 滤池冲洗

第7章 消毒

7.1 氯消毒

7.2 其它消毒方法

第9章 膜分离法

9.1 膜的分类和性质

9.2 微滤、超滤、纳滤和反渗透

第14章 城市污水性质、污染指标与水质标准

14.1污水性质与污染指标

14.2污水出路与排放标准

第15章 水体污染与自净

15.1水体污染

15.2水体自净

第16章 物理处理

16.1格栅与筛网

16.2沉砂池

16.3沉淀池

第17章 生物处理概论

17.1微生物的新陈代谢和底物降解

17.2生物处理工艺概述

17.3生物处理的生化反应动力学基础

第18章 活性污泥法

18.1活性污泥法基本原理

18.2活性污泥法的主要影响因素与评价指标

18.3活性污泥法反应动力学公式

18.4曝气原理与曝气设备

18.5活性污泥法运行方式

18.6传统活性污泥法系统工艺设计计算

18.7活性污泥法系统的运行管理

第19章 生物膜法

19.1生物膜法的基本概念

19.2生物滤池

19.3生物转盘

19.4生物接触氧化法

19.5生物流化床

19.6曝气生物滤池

第20章 自然生物处理系统

20.1生物稳定塘

20.2污水土地处理

20.3湿地处理

第21章 厌氧生物处理

21.1厌氧生物处理法概述

21.2厌氧接触法

21.3上流式厌氧污泥床（UASB）反应器

21.4厌氧生物膜法

21.5两相厌氧生物处理工艺

21.6污水厌氧生物处理的后续处理

第22章 污水深度处理与利用

22.1悬浮物的去除

22.2溶解性物质的去除

22.3污水消毒

22.4脱氮技术

22.5除磷技术

22.6同步脱氮除磷技术

22.7城市污水资源的开发利用

第23章 污泥的处理与处置

23.1概述

23.2污泥的来源、性质和数量

23.3污泥的输送与水力计算

23.4污泥浓缩

23.5污泥厌氧消化

23.6污泥的好氧消化

23.7污泥的调理

23.8污泥脱水

23.9污泥的干燥与焚烧

23.10污泥的最终处置与利用

第25章 城市污水处理厂设计运行

25.1概述

25.2 城市污水处理厂设计